## Summe
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
Zusammenstellung
Datum 27.09.2024
Summe Vergabeeinheit
| Brutto | 1096075.6443
| 19% | 175003.6743
Nr | Netto | 921071.97
V 001 | Rohbau- und Rückbauarbeiten | 74998.82
V 002 | Metall- und Schlosserarbeiten | 84388.49
V 003 | Trockenbauarbeiten und Innentüren | 35455.78
V 004 | Schreinerarbeiten | 562857.99
V 005 | Estrich und Systemböden | 28759.59
V 006 | Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen | 69418.83
V 007 | Boden-/Wandbeläge Fliese | 35683.65
V 008 | Bodenbeläge Lino - Kautschuk | 29508.82
V 009 | TGA Kostengruppe 400 | 0
Summe Lose
| Brutto | 1096075.6443
| 19% | 175003.6743
Nr | Netto | 921071.97
L01 | Empfang Haus 4.1 | 46481.26
L02 | Atrium 4.1 | 107010.25
L03 | Plateau | 23011.48
L04 | Cafe 4.1 | 231108.22
L05 | Open Space 4.1 | 38136.32
L06 | Kantine | 52237.61
L07 | Dachterrasse 4.1 | 133530.7
L08 | Fitnessstudio 4.1 | 167389.78
L09 | Fahrradräume TG | 31792.42
L10 | Büro/Sanitär | 36464.76
L11 | Empfang 4.2 | 51181.57
L12 | Dachterrasse 4.2 | 2727.6

## VE 001 - Rohbau- und Rückbauarb
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
VE 001 - Rohbau- und Rückbauarbeiten
Datum 28.09.2024
Nr | Position
| Gesamt | 74998.82
1. | Empfang Geb. 4.1 | 2012.81
1.1. | Schutzmaßnahmen | 840.1
1.2. | Rückbau Wände | 1172.71
2. | Los Café | 30572.14
2.1. | Schutzmaßnahmen | 1221.96
2.2. | Rüchbau Einbauten | 1193.33
2.2.1. | Teeküche | 409.14
2.2.2. | Waschtischunterschrank | 102.29
2.2.3. | Sonstige Einbauten | 681.9
2.3. | Rückbau Wände | 7508.65
2.3.1. | Türen | 1022.85
2.3.2. | Fenster | 1219.78
2.3.3. | System-Trennwände | 658.72
2.3.4. | GK- Trennwände | 2662.19
2.3.5. | GK- Vorwände mit Fliesen | 274.45
2.3.6. | Natursteinfassade | 340.95
2.3.7. | Stahlbetonbrüstung | 1329.71
2.4. | Rückbau Decken | 1056.07
2.4.1. | GK-Decke | 553.78
2.4.2. | GK-Decke mit Kühlfunktion | 502.29
2.5. | Rückbau Boden | 19592.13
2.5.1. | Fliesen | 379.8
2.5.2. | Estrich mit Teppich | 19212.33
2.5.3. | Hohlraumboden, streifenweise | 0
3. | Los Open Space | 17976.91
3.1. | Schutzmaßnahmen | 1412.9
3.2. | Rückbau Boden | 16564.01
3.2.1. | Estrich mit Teppich | 16564.01
4. | Los Dachterrasse Geb. 4.1 | 4325.31
4.1. | Schutzmaßnahmen | 594.62
4.2. | Rückbau Einbauten | 968.75
4.2.1. | Geländer | 968.75
4.3. | Rückbau Boden | 1670.9
4.3.1. | Holzdielen | 1670.9
4.4. | Rohbau | 1091.04
4.4.1. | Erweiterung Fundamente | 1091.04
5. | Los Fitnesstudio | 9885.92
5.1. | Schutzmaßnahmen | 2112.25
5.2. | Rückbau Einbauten | 948.66
5.2.1. | Spinde | 716.8
5.2.2. | Waschtischunterschrank | 204.58
5.2.3. | Papierspender | 27.28
5.3. | Rückbau Wände | 3915.1
5.3.1. | GK-Vorwände mit Fliese | 3192.18
5.3.2. | Wandverkleidung Spiegel | 722.92
5.4. | Rückbau Boden | 2909.91
5.4.1. | Lino | 1503.81
5.4.2. | Fliesen | 1406.1
6. | Los Fahrradräume | 5599.83
6.1. | Schutzmaßnahmen | 1440.17
6.2. | Rückbau Boden | 4159.66
6.2.1. | Rückbau Beschichtung | 4159.66
7. | Los Büro Sanitär | 3008.43
7.1. | Schutzmaßnahmen | 269.49
7.2. | Rückbau Einbauten | 231.86
7.2.1. | Waschtischunterschrank | 204.58
7.2.2. | Papierspender | 27.28
7.3. | Rückbau Wände | 1787.08
7.3.1. | GK-Installationswände mit Fliesen | 251.37
7.3.2. | GK-Vorwände mit Fliesen | 1250.91
7.3.3. | Wandverkleidung Spiegel | 284.8
7.4. | Rückbau Boden | 720
7.4.1. | Fliesen | 720
8. | Los Empfang Geb 4.2 | 1617.47
8.1. | Schutzmaßnahmen | 1190.32
8.2. | Rückbau Wände | 427.15
8.2.1. | Wandverkleidung Aufzüge | 427.15

## VE 002 - Metall- und Schlossera
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
VE 002 - Metall- und Schlosserarbeiten
Datum 28.09.2024
Nr | Position
| Gesamt | 84388.49
1. | Los Café | 13814.75
1.1. | Rohrrahmentür | 13814.75
2. | Los Dachterrasse Geb. 4.1 | 56355.44
2.1. | Pflanzgefäße mit Geländer | 56355.44
3. | Los Fitnesstudio | 1929.1
3.1. | Lamellengitter | 1929.1
4. | Los Fahrradräume | 4222.32
4.1. | Gitterwand | 4222.32
5. | Los Empfang 4.2 | 5339.28
5.1. | Wandverkleidung Aufzüge | 5339.28
6. | Los Dachterrasse Geb. 4.2 | 2727.6
6.1. | Gewächshaus | 2727.6

## VE 003 - Trockenbauarbeiten und
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
VE 003 - Trockenbauarbeiten und Innentüren
Datum 28.09.2024
Nr | Position
| Gesamt | 35455.78
1. | Los Café | 14796.15
1.1. | Trockenbauarbeiten – Wände | 6895.74
1.1.1. | GK-Trennwände | 3522.5
1.1.2. | GK-Installationswände | 934.85
1.1.3. | GK-Vorwände | 1011.83
1.1.4. | Anarbeiten GK-Wände | 1426.56
1.2. | Trockenbauarbeiten - Decken | 5558.33
1.2.1. | GK-Unterdecke | 789.59
1.2.2. | GK-Unterdecke mit Kühlfunktion | 2494.81
1.2.3. | Anarbeiten GK-Decken | 2273.93
1.3. | Innentüren | 2342.08
1.3.1. | Holztüren mit Stahlzargen | 2342.08
2. | Los Kantine | 6575.8
2.1. | Trockenbauarbeiten – Decken | 6575.8
2.1.1. | Deckenlamellen | 6575.8
3. | Los Fitnesstudio | 10351.48
3.1. | Trockenbauarbeiten - Wände | 9120.31
3.1.1. | GK-Vorwände | 9120.31
3.2. | Trockenbauarbeiten - Decken | 1231.17
3.2.1. | Anarbeiten Bestandsdecke | 1231.17
4. | Los Büro Sanitär | 3732.35
4.1. | Trockenbauarbeiten - Wände | 3311.48
4.1.1. | GK-Installationswände | 555.55
4.1.2. | GK Vorwände | 1741.11
4.1.3. | Anarbeiten GK-Wände | 1014.82
4.2. | Trockenbauarbeiten - Decken | 420.87
4.2.1. | Anarbeiten Bestandsdecken | 420.87

## VE 004 - Schreinerarbeiten
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
VE 004 - Schreinerarbeiten
Datum 28.09.2024
Nr | Position
| Gesamt | 562857.99
1. | Empfang Geb. 4.1 | 44468.45
1.1. | Tresenverkleidung | 21910.1
1.2. | Sitzinsel 5 klein mit Bepflanzung | 16630.83
1.3. | Hinterleuchtete Glasrückwand | 5927.52
2. | Atrium | 107010.25
2.1. | Sitzinsel 1 groß mit Bepflanzung (Baum) | 48343.24
2.2. | Sitzinsel 2 mittel mit Bepflanzung (Baum) | 35537.8
2.3. | Sitzinsel 3 klein mit Bepflanzung (Baum) | 20045.15
2.4. | Stahltische | 3084.06
3. | Plateau | 23011.48
3.1. | Sitzinsel 4 klein mit Bepflanzung | 23011.48
4. | Café | 143360.32
4.1. | Tresen | 42406.84
4.2. | Rückwand Tresen | 16036.8
4.3. | Sitzbank mit Bepflanzung | 77081.86
4.4. | Hochtisch | 6116.43
4.5. | Wandbekleidung WC Café | 1718.39
5. | Kantine | 38280.42
5.1. | Sitzbank mit Lamellenverkleidung | 20070.88
5.2. | Deckenlamellen Kantine | 0
5.3. | Lackierung Bestandsmöbel Kantine | 18209.54
6. | Dachterrasse Geb. 4.1 | 72849.95
6.1. | Sitzbank, mit Verkleidung Rückenlehne | 59621.32
6.2. | Bodenbelag Dachterrasse | 13228.63
7. | Fitnessstudio | 76133.6
7.1. | Umkleide Einbauspinde mit Sitzbank | 41149.02
7.2. | Umkleide Ablage Nische | 503.86
7.3. | Sanitär Einbauregal | 1130.96
7.4. | Sanitär Ablageregal mit Shakerleiste | 741.34
7.5. | Sanitär Waschtisch | 3383.62
7.6. | Sanitär Wandbekleidung Holz, Spiegel | 2559.67
7.7. | Sanitär Ganzglas Duschtrennwände | 8036.46
7.8. | Fitnessraum 1 Einbauregal Holz | 5252.41
7.9. | Fitnessraum 1 Wandbekleidung Holz | 3340.95
7.10. | Fitnessraum 2 Einbauschrank | 4384.32
7.11. | Fitnessraum 1, 2 Wandbekleidung Spiegel | 5650.99
8. | Büro Sanitär | 14737.28
8.1. | Waschtisch | 3575.94
8.2. | Waschtisch Unterschrank | 4101.7
8.3. | Spiegelschrank | 2994.44
8.4. | Spritzschutzwand Glas | 220.94
8.5. | WC-Kabinen Wandbekleidung Glas | 2651.22
8.6. | Urinale Wandbekleidung Glas | 1193.04
9. | Empfang Geb. 4.2 | 43006.24
9.1. | Tresenverkleidung | 6578.97
9.2. | Sitzinsel 6 klein ohne Bepflanzung | 12849.46
9.3. | Wandbekleidung Holz | 12451.99
9.4. | Wandbekleidung Glas | 11125.82

## VE 005 - Estrich und Systemböde
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
VE 005 - Estrich und Systemböden
Datum 28.09.2024
Nr | Position
| Gesamt | 28759.59
1. | Los Café | 11981.57
1.1. | Systemboden | 204.57
1.1.1. | Holraumboden | 204.57
1.2. | Estriche | 11777
1.2.1. | Sichtestrich | 11777
2. | Los Open Space | 16778.02
2.1. | Estriche | 16778.02
2.1.1. | Rüchbau Einbauten
2.2.1. | Sichtestrich | 16778.02

## VE 006 - Maler- und Lackierarbe
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
VE 006 - Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen
Datum 28.09.2024
Nr | Position
| Gesamt | 69418.83
1. | Los Café | 16583.29
1.1. | Anstrich | 5923.21
1.1.1. | Wände | 3465.5
1.1.2. | Decken | 1353.02
1.1.3. | Stahlzargen | 490.98
1.1.4. | Holztürblätter | 613.71
1.2. | Beschichtungen | 10660.08
1.2.1. | Farbig | 4684.35
1.2.2. | Farbig, inkl. Abdichtungsebene | 5975.73
2. | Los Open Space | 3381.39
2.1. | Anstrich | 3381.39
2.1.1. | Wände | 1527.52
2.1.2. | Decken | 1853.87
3. | Los Kantine | 3017.23
3.1. | Anstrich | 3017.23
3.1.1. | Wände | 417.72
3.1.2. | Decken | 2599.51
4. | Los Fitnesstudio | 8261.37
4.1. | Anstrich | 8261.37
4.1.1. | Wände | 3098.13
4.1.2. | Decken | 1849.17
4.1.3. | Stahlzargen | 1472.94
4.1.4. | Holztürblätter | 1841.13
5. | Los Fahrradräume | 21970.27
5.1. | Anstrich | 3209.57
5.1.1. | Wände | 1310.74
5.1.2. | Decken | 1898.83
5.2. | Beschichtungen | 18760.7
5.2.1. | Farbig | 10850.66
5.2.2. | Markierungsarbeiten | 7910.04
6. | Los Büro Sanitär | 14986.7
6.1. | Anstrich | 2105.03
6.1.1. | Wände | 1810.8
6.1.2. | Decken | 294.23
6.2. | Beschichtungen | 12881.67
6.2.1. | Farbig inkl. Abdichtungsebene | 12881.67
7. | Los Empfang Geb 4.2 | 1218.58
7.1. | Anstrich | 1218.58
7.1.1. | Wände | 183.36
7.1.2. | Decken | 1035.22

## VE 007 - Boden- Wandbeläge Flie
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
VE 007 - Boden-/Wandbeläge Fliese
Datum 28.09.2024
Nr | Position
| Gesamt | 35683.65
1. | Los Fitnesstudio | 35683.65
1.1. | Boden | 13437.34
1.1.1. | Bodenfliesen Sanitär + Umkleiden | 11461.38
1.1.2. | Sockelfliesen Umkleiden | 1129.12
1.1.3. | Sockelfliesen Sanitär | 846.84
1.2. | Wand | 22246.31
1.2.1. | Wandfliesen Sanitär Dusche | 13515.26
1.2.2. | Wandfliesen WC-Kabine | 1254.7
1.2.3. | Wandfliesen Sanitär Waschtisch | 1816.58
1.2.4. | Wandfliesen Fitnessraum 1 | 5659.77

## VE 008 - Bodenbeläge Lino - Kau
Funktionale Leiastungsbeschreibung KG300
VE 008 - Bodenbeläge Lino - Kautschuk
Datum 28.09.2024
Nr | Position
| Gesamt | 29508.82
1. | Los Kantine | 4364.16
1.1. | Elastischer Bodenbelag | 4364.16
1.1.1. | Bodenbelag Linoleum | 4364.16
2. | Los Fitnesstudio | 25144.66
2.1. | Elastischer Bodenbelag | 25144.66
2.1.1. | Bodenbelag Kautschuk | 24058.02
2.1.2. | Sockelleisten Fitnessraum 1, 2 | 1086.64

## VE 009 -KG400
Kostenansatz LV
OZ | Kurztext | Langtext | M | E | EP | GP
[5 empty] | Brutto | 0
[5 empty] | MwSt: 19% | 0
[5 empty] | Netto | 0
| Vorbemerkungen | Bei der Angebotslegung und Befüllung dieses Leistungsverzeichnisses sind die den Ausschreibungsunterlagen beigefügten übergeordneten Vorbemerkungen zugrunde zu legen. Diese werden mit Unterzeichnung des LV´s als Angebotsgrundlage akzeptiert. In dem bestehenden Gebäude Klingelhöferstraße 18 in 10785 Berlin soll eine Modernisierung der folgenden Bereiche durchgeführt werden: 1. Empfangsbereich Haus 4.1 2. Atrium 3. Plateau 4. Café 5. Open Space 6. Kantine 7. Dachterrasse Haus 4.1 8. Fitnesstudio 9. Fahrradräume 10. Büro Sanitär 11. Empfang Haus 4.2 12. Dachterrasse Haus 4.2 1. Empfangsbereich Für den Empfangsbereich ist eine optische Neugestaltung geplant: Der Empfangstresen wird neu verkleidet. Installation einer hinterleuchteten Glaswand an der Rückwand des Tresens Neue Deckenlampen: Installation zur verbesserten Ausleuchtung und Raumgestaltung Pflanzstrahler: Anbringung zur gezielten Beleuchtung der Pflanzen Steckdosen: Installation zusätzlicher Steckdosen im Empfangsraum LED Sockel: Lampenauslaß liefern 2. Atrium Die im Bereich des Atriums vorgesehenen Maßnahmen dienen der besseren Funktionalität, dem Komfort und der Ästhetik durch neu geplante bepflanzte Sitzbereiche. 2 Sitzbereiche, jeweils Stahlbecken mit mineralischem Pflanzensubtrat für subtropische Bäume USB-Anschlüsse und Steckdosen: Installation zur Nutzung und zum Laden elektronischer Geräte an den Sitzbereichen LED-Sockel: Zur Beleuchtung der Sitzbereiche und Schaffung einer angenehmen Atmosphäre LED-Beleuchtung: Anbringung an der Fassade zur Hervorhebung und Beleuchtung der Pflanzen; Photosynthese- Beleuchtung + Pflanzstrahler im Bodenbereich Bewässerungssystem: Im Zugangsbereich des neuen Cafés wird eine Außenzapfstelle mit Schlauch zur Bewässerung errichtet. Die Armatur muss frostsicher sein. 3. Plateau Das Plateau, ein erhöhter Bereich, der im Atrium als zentraler Treffpunkt und Entspannungszone dient, wird ebenfalls neugestaltet. Errichtung einer neuen bepflanzten Sitzinsel Steckdosen: Zur Nutzung und zum Laden elektronischer Geräte LED-Sockel: Zur Beleuchtung der Sitzbereiche und Schaffung einer angenehmen Atmosphäre Pflanzstrahler: Zur gezielten Beleuchtung der Pflanzen Installation eines Systems zur regelmäßigen und ausreichenden Bewässerung der Pflanzen Bewässerungssystem: Im Nahbereich der Pflanzinsel wird eine Außenzapfstelle mit Schlauch zur Bewässerung errichtet. 4. Café Ein derzeit an das Atrium angrenzendes Büro wird zu einem Café umgebaut. Folgende Maßnahmen sind geplant: Ein neuer Zugang vom Atrium wird geschaffen, indem zwei Heizkörper entfernt werden. Aufgrund der Nutzungsänderung wird eine neue Lüftungsanlage errichtet. Küche: Waschtisch, Spülmaschine, Kühlschrank, dezentrale Warmwasseraufbereitung und weitere Küchengeräte und -objekte Gästebereich: Neben Tischen und Stühlen ist eine umlaufende beheizte Sitzbank vorgesehen. Zur Beheizung des Raumes dienen Lüftungsschlitze innerhalb der Sitzbänke. Beleuchtung: Zur Schaffung einer angenehmen Café-Umgebung dienen neu geplante Pflanzenstrahler, Deckenlampen, Tresenlampen und LED-Vouten Umbau vorhandener Kühldecken + zusätzl. Kühldecke im Tresenbereich 5. Open Space Ein bestehender Büroraum wird zu einem Open-Space-Bereich umgestaltet, der einen leichten Industrielook erhält. Diese Maßnahmen tragen zur Schaffung eines modernen und funktionalen Open-Space-Bereichs bei, der sowohl ästhetisch ansprechend als auch praktisch ist. Die bestehende abgehängte Decke wird entfernt, um die darunter liegenden Leitungen sichtbar zu machen. Diese werden nach der Bemusterungstabelle gestrichen. Zur Verbesserung der Raumakustik wird an der Decke eine akustisch wirksame Schicht aufgetragen. Installation einer abgehängten Stromschiene mit flexibel positionierbaren Leuchtelementen. 6. Kantine Die Kantine wird umgestaltet, um eine angenehmere Atmosphäre für die Mitarbeiter zu schaffen. Dies wird durch die Auswahl neuer Farben für Wände und Mobiliar sowie die Installation moderner Beleuchtungselemente erreicht. Neue Farben: Wände und Mobiliar der Kantine werden neu gestrichen/lackiert. Installation neuer Stromschienen, die mit Spots ausgestattet werden, um eine flexible und gezielte Beleuchtung zu ermöglichen. Zusätzliche Leuchtmittel wie Pendelleuchten usw. werden gemäß der Bemusterung installiert, um eine optimale Ausleuchtung und Atmosphäre zu gewährleisten. 7. Dachterrase Zur Verbesserung der Entspannungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter wird auf dem Dach eine kombinierte Sitzbank mit integrierten Pflanzenkübeln errichtet. Diese Maßnahme zielt darauf ab, einen angenehmen Aufenthaltsbereich im Freien zu schaffen. Sitzbank installiert, die nahtlos mit Pflanzenkübeln kombiniert ist. Die Materialien für die Sitzbank und die Pflanzenkübel werden wetterbeständig und langlebig gewählt, um den Außenbedingungen standzuhalten. Die Pflanzenkübel werden mittels Trennstation für ein automatisches Bewässerungssystem ausgestattet, das für die regelmäßige und ausreichende Versorgung der Pflanzen mit Wasser sorgt. An der Sitzbank werden Steckdosen und USB-Anschlüsse installiert, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre elektronischen Geräte bequem aufzuladen. Pflanzstrahler zur Schaffung einer angenehmen Atmosphäre 8. Fitness Die Umstrukturierung des Fitnessraums dient nicht nur funktionalen verbesserung, sondern auch um eine angenehme und motivierende Umgebung für sportliche Aktivitäten schaffen. Der alte Bodenbelag im Fitnessraum wird durch Kautschuk ersetzt. Kautschuk ist ein robustes Material, das gut für Sporträume geeignet ist, weil es stoßdämpfend und rutschfest ist. Die alte Spiegelwand wird durch eine neue Wandverkleidung aus Holzpaneelen ersetzt. Zwischen Fitnessraum 1 und 2 wird ein grüner Lichthof angelegt. Dort kommen verschiedene Pflanzen hin, die für frische Luft und eine angenehme Atmosphäre sorgen sollen. Beleuchtung der Pflanzen und der Treppe werden hierbei erneuert. Aufgrund der neuen Fitnessgeräte werden neue Anschlüsse benötigt. Diese werden mit Hilfe von Säulen bereitgestellt, die Strom und Datenanschlüsse bieten. Sowohl im Sportraum als auch in der Umkleide wird in der Decke eine LED-Voute installiert. Der Sanitärbereich erhält neue Sanitärobjekte wie Waschtische, Accessoires, Spiegel und Duscharmaturen. Diese werden modern und funktional gestaltet. 10. Fahrradraum Für den Fahrradraum ist eine Umgestaltungder Wand-/Deckenfarben, des Mobiliars und der Beleuchtung vorgesehen. Geplant sind neue LED- Leisten für eine sogenannte "Effektbeleuchtung." 11. Büro Im Rahmen dieser Baumaßnahme soll eine umfassende Umgestaltung der Büro- und Sanitärräume durchgeführt werden, um eine zeitgemäße und angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Schaffung einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, die die Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördert. Die Sanitäranlagen sollen erneuert werden, einschließlich neuer Oberflächen und Sanitärobjekte. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Räumlichkeiten nicht nur optisch zu verbessern, sondern auch ihre Funktionalität und den Komfort der Nutzer deutlich zu erhöhen. Die geplante Umgestaltung wird unter Berücksichtigung von Effizienz, Nachhaltigkeit und modernen Designansprüchen durchgeführt, um eine inspirierende und moderne Arbeitsumgebung zu schaffen, die den heutigen Anforderungen gerecht wird. 12. Empfang Der Empfangsbereich wird umgestaltet, um einen neuen Wartebereich mit Sitzinseln zu schaffen. Ziel ist es, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, die Besucher und Gäste willkommen heißt und gleichzeitig funktional gestaltet ist. Der Wartebereich wird durch verschiedene Glas- und Holzelemente an den Wänden gestaltet, die eine moderne und ansprechende Optik vermitteln sollen. Die Sitzinseln erhalten Steckdosen zur Nutzung von Mobilgeräten. An den Decken werden neue Leuchtmitel installieren. Im Sockelbereich wird der Lampensauslass geliefert. 13. Dachterrasse 2 Auf der zweiten Dachterrasse wird ein Gartenhaus errichtet, welches mit Tischen und Stühlen ausgestattet wird, um einen entspannenden Rückzugsort zu schaffen. Um diese Atmosphäre zu verstärken, wird die Terrasse mit Grünpflanzen ausgestattet. Diese grünen Elemente sollen nicht nur dekorativ wirken, sondern auch eine entspannende und angenehme Stimmung auf der Terrasse verbreiten. Zusätzlich sollen Lampenauslässe, die Pflanzstrahler und die Beleuchtung des Gartenhauses ergänzt werden.
01 | KG400 |  |  |  |  | 0
01.01 | Empfangsbereich Haus 4.1 |  |  |  |  | 0
01.01.01 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.01.01.0010 | Demontage Bestandsinstallation | Demontage Bestandsinstallation, inkl. Überprüfungsarbeiten Rückbau von nicht mehr benötigter E-Installation - Rückbau alte Deckenleuchten inkl. Hebebühne,Raumhöhe über 6m | 1 | St | 0 | 0
01.01.01.0020 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 200 | m | 0 | 0
01.01.01.0030 | Lampenauslaß | Lampenausläße für die neuen Deckenleuchten, LED- Rückwand und Sitzinsel komplett mit Leitungsanteil und Abzweigdose | 26 | St | 0 | 0
01.01.01.0040 | Einfachsteckdose | SCHUKO-Steckd. System 55 m [4188005] SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 2 | St | 0 | 0
01.01.01.0050 | USB-Steckdose komplett liefern und montieren | Gira USB Spannungsversorgung 235900 zum Laden von bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig über USB-Kabel vom Typ A. Bequeme Lademöglichkeit für verschiedene Geräte wie Mobiltelefone und ähnliche elektronische Geräte. Sie ist ideal für den Einsatz als Ladegerät zu Hause oder im Büro. Technische Daten: - Ladestrom: 3000 mA - Nennspannung:- Primär: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz;- Sekundär: 5 V (± 5%) - Stand-by: 0,15 W - Einbautiefe: 32 mm - Umgebungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C - Wirkungsgrad: 75% - Normkonform: DIN EN 60950-1/A2 Fabrikat: Gira | 2 | St | 0 | 0
01.01.01.0060 | Abzweigdose | Anteil Abzweigdose / Schalterabzweigdose | 5 | St | 0 | 0
01.01.01.0070 | Erstprüfung inkl. Prüfprotokoll | Erstprüfung der neu verlegten Elektrotechnik inkl. Prüfprotokoll | 1 | St | 0 | 0
01.01.01.0080 | LED hinter Glaswand | Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K VARDAflex Eco Plus Reach15 CRI90 - 15 M-Rolle mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP20 IC Baustein on board (konstante Bestromung) alle 50 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 1.800 Anzahl der LEDs pro Meter: 120 LED Abstand: 8,33 mm Ausstrahlwinkel: 120° Lichtfarbe: 4.000 K CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 860 lm Lichtstrom gesamt: 12.900 lm Lichtstrom pro LED: 7,16 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 10 W Leistung Gesamt: 150 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Lebensdauer L90B10: >= 30.000 h Temperaturbereich: -20 bis +45°C Energieeffizienzklasse: G Effizienz: 86 lm/W LxBxH in mm: 15.000 x 10 x 1,6 Schutzklasse III Leichte lötfreie Montage durch optionale Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 15 Meter. Lieferumfang: 15 Meter-Rolle Fabrikat: rutec Licht GmbH & Co. KG Typ: VARDAflex Eco Plus Reach15 Art.-Nr.: 82218-V2 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | St | 0 | 0
01.01.01.0090 | Pendelleuchte im Empfangsbereich | Pendelleuchte: OVA C7 I Round , G4 LED 14W 1750 lumens, 2700K, CRI > 90, 0-10V, 1-10V, PUSH, PWM Messing, Glas; Farbe: white, frosted glass inkl. Hebebühne, da Bauhöhe über 6m | 4 | St | 0 | 0
01.01.01.0100 | Optional: Pendelleuchte | Schuller Valencia: LED-Pendelleuchte Sphere 14-flammig, warmweiß (3000K) Material: Metall, Polycarbonat Farbe: chrom, transparent Durchmesser 50cm, Abhängung 300cm; Deckenbaldachin: Höhe 4,5 cm, ø44cm inkl. Hebebühne, da Bauhöhe über 6m | 4 | St | 0 | EP
01.01.01.0110 | Pflanzenscheinwerfer BEGA | BEGA Reflektor mit Streulinse, Reflektoroberfläche Reinstaluminium; Schutzart IP 65; LED- Farbtemperatur 3000K | 4 | St | 0 | 0
01.01.01.0120 | Spots für Pflanzenbeleuchtung | KS Gartenspot Anthrazit mit LED, 36x 6x 6cm, Akuminium, Verstellbare Halterung 180 Grad. Einschließlich 2 Meter Kabel und geerdetem Stecker liefern und montiern | 4 | St | 0 | EP
01.02 | Atrium |  |  |  |  | 0
01.02.01 | HLS |  |  |  |  | 0
01.02.01.0010 | Abwasserinstallation | Geberit Silent-PP schalloptimiertes Abwasserstecksystem mit geprüften Schallwerten (LAFmax,n) von 20 dB(A) bis 30 dB(A), abhängig der Bauaufgabe, entsprechend der DIN 4109 im diagonal darunterliegendem Raum. Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 - 100. Silent-PP Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen BD - Building / Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen. (Zulassung Nr. Z-42.1-432) Die Silent-PP Rohre DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr. Die Silent-PP Formstücke DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einstecktiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache Montageausrichtung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Werkstoff: Polypropylen-Copolymer, mineralverstärkt, halogenfrei Längenausdehnung: 0,08 mm (m * K) Temperaturbeständig: bis 90°C, kurzzeitig 100°C Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar, nicht brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN 13501-1 Ringsteifigkeit: 4 KN/m² UV Beständigkeit: Lagerung im Freien bis zu 2 Jahre Das Silent-PP Rohr ist innen weiß, zur besseren Inspezierbarkeit bei einer Kanalfernsehuntersuchung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor. Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Für Objektanbindungen in den Küchen (Schmutzwasser), einschl. aller Verbindungsstücke, Zuschläge für Verschnitt und Verbindungsstücke, Befestigungen und Schallschutz, komplett. Fabrikat: Geberit o. glw. Typ : Silent-PP liefern und montieren | 1 | m | 0 | EP
01.02.01.0020 | Schmutzwasseranschluss | Anschluss an vorhandene Schmutzwasser- Fallleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | EP
01.02.01.0030 | Trinkwasserinstallationen | Trinkwasserleitung vom Café zur Außenarmatur TW Rohr DN 15-25, als Mehrschichtverbundrohr Fa.Fränkische Alpex, inkl.Isolierung alukaschiert und Form und Verbindungsstücke | 10 | m | 0 | 0
01.02.01.0040 | Trinkwasseranschluss | Anschluss an vorhandene Trinkwasser- Steigleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | 0
01.02.01.0050 | Inbetriebnahme | Druckprobe, Inbetriebnahme und Einregulierung der Trinkwasseranlage | 1 | St | 0 | 0
01.02.01.0060 | Frostsichere Außenarmatur | Frostsichere Außenarmatur, mit Bediengriff, XL-Bausatzausführung, Figur 578 05, Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand, im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen), Kegel mit innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung, verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset, integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD, Eingang Rohraußengewinde, totraumfrei, inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme, hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 bar), mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung, matt verchromter Bediengriff mit Überdrehschutz, inkl. fixiertem Verdrehschutz, inkl. zweiteiliger Wandscheibe für wandbündigen Abschluss, Auslaufgehäuse mit Montageflächen, spezielle Baulänge für besonders große Wandstärken, DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821, ÖVGW-Zulassung, VA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717, min. Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 530 mm, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 65 °C inkl. Befestigungsset und Dichtmanschette sowie Montagematerial. Planungsfabrikat oder gleichwertig: Kemper liefern und montieren | 1 | St | 0 | 0
01.02.02 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.02.02.0010 | Demontage Bestandsinstallation | Demontage Bestandsinstallation, inkl. Überprüfungsarbeiten Rückbau von nicht mehr benötigter E-Installation | 1 | St | 0 | 0
01.02.02.0020 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 200 | m | 0 | 0
01.02.02.0030 | Lampenauslaß | Lampenauslaß für Leuchtmittel und Sitzinsel komplett mit Leitungsanteil und Abzweigdose | 15 | St | 0 | 0
01.02.02.0040 | Einfachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 2 | St | 0 | 0
01.02.02.0050 | Zweifachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 m [4188005] SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 2 | St | 0 | 0
01.02.02.0060 | USB-Steckdose komplett liefern und montieren | Gira USB Spannungsversorgung 235900 zum Laden von bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig über USB-Kabel vom Typ A. Bequeme Lademöglichkeit für verschiedene Geräte wie Mobiltelefone und ähnliche elektronische Geräte. Sie ist ideal für den Einsatz als Ladegerät zu Hause oder im Büro. Technische Daten: - Ladestrom: 3000 mA - Nennspannung:- Primär: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz;- Sekundär: 5 V (± 5%) - Stand-by: 0,15 W - Einbautiefe: 32 mm - Umgebungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C - Wirkungsgrad: 75% - Normkonform: DIN EN 60950-1/A2 Fabrikat: Gira | 6 | St | 0 | 0
01.02.02.0070 | Anteil Abzweigdose / Schalterabzweigdose | Anteil Abzweigdose / Schalterabzweigdose | 5 | St | 0 | 0
01.02.02.0080 | Erstprüfung inkl. Prüfprotokoll | Erstprüfung der neu verlegten Elektrotechnik inkl. Prüfprotokoll | 1 | St | 0 | 0
01.02.02.0090 | LED- Spots an Fassade für Pflanzenbeleuchtung, liefern und montieren | LED- Photosynthese- Beleuchtung | 10 | St | 0 | 0
01.02.02.0100 | Pflanzenscheinwerfer BEGA | BEGA Reflektor mit Streulinse, Reflektoroberfläche Reinstaluminium; Schutzart IP 65; LED- Farbtemperatur 3000K | 4 | St | 0 | 0
01.02.02.0110 | Spots für Pflanzenbeleuchtung, liefern und montieren | KS Gartenspot Anthrazit mit LED, 36x 6x 6cm, Akuminium, Verstellbare Halterung 180 Grad. Einschließlich 2 Meter Kabel und geerdetem Stecker liefern und montiern | 4 | St | 0 | EP
01.02.02.0120 | Tastschalter AusWe System 55 | Lichtschalter für die Beleuchtung der Pflanzen Tastschalter AusWe System 55 Tastschalter 10250mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter oder Taster Gira System reinweiß Technische Daten: Einbautiefe: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5² Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | St | 0 | 0
01.03 | Plateau |  |  |  |  | 0
01.03.01 | HLS |  |  |  |  | 0
01.03.01.0010 | Abwasserinstallation | AW-Installation DN 50-100, als Schallschutzrohr Fa. Geberit Silent PP, inkl. Form- und Verbindungsstücke Geberit Silent-PP schalloptimiertes Abwasserstecksystem mit geprüften Schallwerten (LAFmax,n) von 20 dB(A) bis 30 dB(A), abhängig der Bauaufgabe, entsprechend der DIN 4109 im diagonal darunterliegendem Raum. Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 - 100. Silent-PP Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen BD - Building / Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen. (Zulassung Nr. Z-42.1-432) Die Silent-PP Rohre DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr. Die Silent-PP Formstücke DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einstecktiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache Montageausrichtung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Werkstoff: Polypropylen-Copolymer, mineralverstärkt, halogenfrei Längenausdehnung: 0,08 mm (m * K) Temperaturbeständig: bis 90°C, kurzzeitig 100°C Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar, nicht brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN 13501-1 Ringsteifigkeit: 4 KN/m² UV Beständigkeit: Lagerung im Freien bis zu 2 Jahre Das Silent-PP Rohr ist innen weiß, zur besseren Inspezierbarkeit bei einer Kanalfernsehuntersuchung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor. Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Für Objektanbindungen in den Küchen (Schmutzwasser), einschl. aller Verbindungsstücke, Zuschläge für Verschnitt und Verbindungsstücke, Befestigungen und Schallschutz, komplett. Fabrikat: Geberit o. glw. Typ : Silent-PP liefern und montieren | 1 | m | 0 | EP
01.03.01.0020 | Schmutzwasseranschluss | Anschluss an vorhandene SW-Leitungen, DN 100, inkl. Form- und Verbindungsstücke Anschluss an vorhandene Schmutzwasser- Fallleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | EP
01.03.01.0030 | Frostsichere Außenarmatur | Frostsichere Außenarmatur, mit Bediengriff, XL-Bausatzausführung, Figur 578 05, Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand, im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen), Kegel mit innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung, verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset, integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD, Eingang Rohraußengewinde, totraumfrei, inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme, hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 bar), mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung, matt verchromter Bediengriff mit Überdrehschutz, inkl. fixiertem Verdrehschutz, inkl. zweiteiliger Wandscheibe für wandbündigen Abschluss, Auslaufgehäuse mit Montageflächen, spezielle Baulänge für besonders große Wandstärken, DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821, ÖVGW-Zulassung, VA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717, min. Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 530 mm, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 65 °C inkl. Befestigungsset und Dichtmanschette sowie Montagematerial. Planungsfabrikat oder gleichwertig: Kemper liefern und montieren | 1 | St | 0 | 0
01.03.01.0040 | Trinkwasserinstallation | Trinkwasserleitung vom Café zur Außenarmatur TW Rohr DN 15-25, als Mehrschichtverbundrohr Fa.Fränkische Alpex, inkl.Isolierung alukaschiert und Form und Verbindungsstücke | 50 | m | 0 | 0
01.03.01.0050 | Trinkwasseranschluss | Anschluss an vorhandene Trinkwasser- Steigleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | 0
01.03.01.0060 | Inbetriebnahme | Druckprobe, Inbetriebnahme und Einregulierung der Trinkwasseranlage | 1 | St | 0 | 0
01.03.02 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.03.02.0010 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 50 | m | 0 | 0
01.03.02.0020 | Lampenauslaß | Lampenauslaß für die Pflanzenbeleuchtung und Strahler für das Kunstwerk komplett mit Leitungsanteil und Abzweigdose | 3 | St | 0 | 0
01.03.02.0030 | Einfachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 3 | St | 0 | 0
01.03.02.0040 | Zweifachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 1 | St | 0 | 0
01.03.02.0050 | USB-Steckdose komplett liefern und montieren | Gira USB Spannungsversorgung 235900 zum Laden von bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig über USB-Kabel vom Typ A. Bequeme Lademöglichkeit für verschiedene Geräte wie Mobiltelefone und ähnliche elektronische Geräte. Sie ist ideal für den Einsatz als Ladegerät zu Hause oder im Büro. Technische Daten: - Ladestrom: 3000 mA - Nennspannung:- Primär: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz;- Sekundär: 5 V (± 5%) - Stand-by: 0,15 W - Einbautiefe: 32 mm - Umgebungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C - Wirkungsgrad: 75% - Normkonform: DIN EN 60950-1/A2 Fabrikat: Gira | 3 | St | 0 | 0
01.03.02.0060 | Anteil Abzweigdose / Schalterabzweigdose |  | 1 | St | 0 | 0
01.03.02.0070 | Erstprüfung inkl. Prüfprotokoll |  | 1 | St | 0 | 0
01.03.02.0080 | Pflanzenscheinwerfer BEGA | BEGA Reflektor mit Streulinse, Reflektoroberfläche Reinstaluminium; Schutzart IP 65; LED- Farbtemperatur 3000K | 3 | St | 0 | 0
01.03.02.0090 | Spots für Pflanzenbeleuchtung, liefern und montieren | KS Gartenspot Anthrazit mit LED, 36x 6x 6cm, Akuminium, Verstellbare Halterung 180 Grad. Einschließlich 2 Meter Kabel und geerdetem Stecker liefern und montiern | 3 | St | 0
01.04 | Café |  |  |  |  | 0
01.04.01 | HLS |  |  |  |  | 0
01.04.01.0010 | Anpassung Lüftung | Anpassung der Bestandslüftungsanlage im Cafe - Bereich, Rückbau der Lüftungskomponenten im Bereich der neuen Decke im Tresenbereich. Neupositionierung der vorh. Drallauslässe in Abstimmung mit Kühldecke und Beleuchtung. | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0020 | Lüftungskanal | Lüftungskanal, inkl. Formteile zur Anpassung der Lüftungsanlage. Kantenlänge max. 1000mm, Flanschgröße V20 | 10 | m² | 0 | 0
01.04.01.0030 | Lüftungsrohr DN100 | Lüftungsrohr, als Wickelfalzrohr DN 100 , inkl. Form- und Verbindungsstücke, liefern und montieren | 10 | m | 0 | 0
01.04.01.0040 | Lüftungsrohr DN125 | Lüftungsrohr, als Wickelfalzrohr DN 125 , inkl. Form- und Verbindungsstücke, liefern und montieren | 10 | m | 0 | 0
01.04.01.0050 | Lüftungsrohr DN140 | Lüftungsrohr, als Wickelfalzrohr DN 140 , inkl. Form- und Verbindungsstücke, liefern und montieren | 10 | m | 0 | 0
01.04.01.0060 | Demontage und Entsorgung alte Heizkörper + Anpassung Bestandsheizung | Demontage und Entsorgung Bestands- Heizkörper + Anpassung Bestandsheizung, im Bereich Rückbau Brüstung, die Heizkörper werden demontiert und die Anschlussleitungen dauerhaft verschlossen. | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0070 | Erneuerung Heizkörperregelung zusammenfassen | Erneuerung Heizkörperregelung im Cafe-Bereich, die Regelung erfolgt über einen Raumthermostat, einen Raumfühler und einen zentralen Stellantrieb , der zugänglich über Revisionsöffnungen im neuen Sitzmöbelbereich ist. Bei allen Heizkörpern werden die Thermostatköpfe demontiert. Der Raumregler wird im Bereich des Tresens angeordnet. Inkl. Verkabelung und interne Verdrahtung der Komponenten. | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0080 | Anpassung der vorhandenen Kühldecke | Anpassung der vorhandenen Kühldecke im Bereich der neuen Decke im Tresenbereich. Rückbau der vorhandenen Kühldecke in dem Bereich. Herstellung Anschlüsse zum Einbau der neuen Kühldeke. Entleerung der Anlage, Druckprobe, Füllen und Entlüften der Anlage. | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0090 | Lieferung und Montage Kühldecke im Bereich des Tresens | Lieferung und Montage Kühldecke im Bereich des Tresens ( ca. 10 m²) für GK-Decke. Die neue Kühldecke wird an die Bestandsanlage angeschlossen ( siehe Position 01.04.01.0080 ). Die Reglung erfolgt über die bestandsreglung. | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0100 | Abwasserinstallation | AW-Installation DN 50-100, als Schallschutzrohr Fa. Geberit Silent PP, inkl. Form- und Verbindungsstücke Geberit Silent-PP schalloptimiertes Abwasserstecksystem mit geprüften Schallwerten (LAFmax,n) von 20 dB(A) bis 30 dB(A), abhängig der Bauaufgabe, entsprechend der DIN 4109 im diagonal darunterliegendem Raum. Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 - 100. Silent-PP Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen BD - Building / Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen. (Zulassung Nr. Z-42.1-432) Die Silent-PP Rohre DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr. Die Silent-PP Formstücke DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einstecktiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache Montageausrichtung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Werkstoff: Polypropylen-Copolymer, mineralverstärkt, halogenfrei Längenausdehnung: 0,08 mm (m * K) Temperaturbeständig: bis 90°C, kurzzeitig 100°C Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar, nicht brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN 13501-1 Ringsteifigkeit: 4 KN/m² UV Beständigkeit: Lagerung im Freien bis zu 2 Jahre Das Silent-PP Rohr ist innen weiß, zur besseren Inspezierbarkeit bei einer Kanalfernsehuntersuchung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor. Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Für Objektanbindungen in den Küchen (Schmutzwasser), einschl. aller Verbindungsstücke, Zuschläge für Verschnitt und Verbindungsstücke, Befestigungen und Schallschutz, komplett. Fabrikat: Geberit o. glw. Typ : Silent-PP liefern und montieren | 1 | m | 0 | 0
01.04.01.0110 | Schmutzwasseranschluss | Anschluss an vorhandene SW-Leitungen, DN 100, inkl. Form- und Verbindungsstücke Anschluss an vorhandene Schmutzwasser- Fallleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0120 | Herstellung an Bestands- Fettabscheider | Herstellung an Bestands- Fettabscheider, die Abwasserleitung des Cafes wird an die Bestandsleitung zum vorh. Fettabscheider im UG 2, angeschlossen. Der Verzug erfolgt in der Tiefgarage. Inkl. Kernbohrung und Brandschottung. | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0130 | Trinkwasserinstallation | TW Rohr DN 15-25, als Mehrschichtverbundrohr Fa.Fränkische Alpex, inkl.Isolierung alukaschiert und Form und Verbindungsstücke | 250 | m | 0 | 0
01.04.01.0140 | Trinkwasseranschluss | Anschluss an vorhandene Trinkwasser- Steigleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0150 | Spülenanschlüsse | Herstellung Spülen-Anschlüsse Küche, inkl. Kombi-Eckventil und Spülen Siphon | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0160 | Durchlauferhitzer | Durchlauferhitzer Warmwasseraufbereitung, Spülküche, Leistung 7 kW, Fa. Clage, liefern und montieren | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0170 | Inbetriebnahme | Druckprobe, Inbetriebnahme und Einregulierung der Trinkwasseranlage für die Pflanzen | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0180 | Anpassung Heizkörper unter Sitzbank | Anpassung Heizkörper unter Sitzbank | 1 | St | 0 | 0
01.04.01.0190 | Handwaschbecken | Handwaschbecken Villeroy&Boch Memento 2.0 Artikelnummer: 43234001 Serie: Memento 2.0 Material: Sanitärkeramik Farbe: weiß Beschichtung: ohne Beschichtung Breite (cm): 40 Tiefe (cm): 26 Einbauart: Wandwaschtisch Innenform: eckig Montageart: Wandmontage Form: asymmetrisch Beckenposition: links Beckenunterseite: ungeschliffen Anzahl Hahnloch: mit 1 Hahnloch Überlauf: ohne Überlauf | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0200 | Einhand-Waschtischbatterie Grohe Eurosmart, liefern und montieren | Grohe Eurosmart Einhand Waschtischbatterie S-Size, chrom, 33265002 Einlochmontage GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche variabel einstellbare Mengenbegrenzung mit Temperaturbegrenzer GROHE Long-Life Oberfläche GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" flexible Anschlussschläuche | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0210 | Raumsparsiphon Dallmer für Waschtische | DALLMER Waschtisch-Möbel-Siphon 137 nach DIN EN 274 extrem raumsparend durch stufenlos verstellbare Drehgelenke, speziell für Waschtischunterbauten und behindertengerechte Waschtische. Mit herausziehbarem Reinigungseinsatz, Rosette. Material: Polypropylen, hochschlagfest. Ablaufleistung: 0,7 l/s. | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0220 | Wand-Tiefspül-WC Geberit Renova Plan, Spülrandlos, weiß | Renova Set Wand-WC, Rimfree, Tiefspüler, weiß Verwendungszwecke - Für Druckspüler - Für UP-Spülkästen Eigenschaften - Tiefspül-WC - Wandhängend - Original rimfree, komplett spülrandlos mit patentiertem Spülstromverteiler - Spült mit 4,5 l Technische Eigenschaften - Werkstoff: Sanitärkeramik - Farbe: weiß - Breite: 37 cm - Höhe: 40,5 cm - Tiefe: 54 cm - Nettogewicht: 20,100 kg Fabrikat: Geberit Typ: Renova Artikel-Nr.: 500.801.00.1 | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0230 | WC-Sitz | Geberit Renova Plan, weiss mit Soft close, liefern und montieren passend zu vorheriger Position: WC-Sitz Geberit Renoava Plan, weiss mit Soft close - Befestigung: von oben - Scharnierwerkstoff: Messing verchromt - Absenkautomatik: ja - QuickRelease-Scharniere: ja | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0240 | Papierhandtuchspender | Papierhandtuchspender Fabrikat: Hewi, Serie 900, weiss | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0250 | WC Betätigungsplatte | WC Betätigungsplatte- Hersteller je nach Bestand des Elements | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0260 | WC- Papierrollenhalter | WC-Papierrollenhalter Keuco Plan, verchr., ohne Deckel | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0270 | Bürstengarnitur | Bürstengarnitur Keuco Plan, verchr. | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0280 | WC - Ersatzpapierrollenhalter | WC.Ersatzpapierollenhalter Keuco Reva, verchr. | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0290 | Mantelhaken | Mantelhaken Keuco Plan, verchr. | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0300 | Abfalleimer | Abfalleimer CWS | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0310 | Seifenspender | Seifenspender Keuco Plan verchr. | 2 | St | 0 | 0
01.04.01.0320 | Spiegel rechteckig | Spiegel rechteckig hinterleuchtet, 40x90 cm liefern und montieren | 2 | St | 0 | 0
01.04.02 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.04.02.0010 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 400 | m | 0 | 0
01.04.02.0020 | Lampenauslaß | Lampenauslaß komplett mit Leitungsanteil und Abzweigdose | 35 | St | 0 | 0
01.04.02.0030 | Einfachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 15 | St | 0 | 0
01.04.02.0040 | Zweifachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 10 | St | 0 | 0
01.04.02.0050 | USB-Steckdose komplett liefern und montieren | Gira USB Spannungsversorgung 235900 zum Laden von bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig über USB-Kabel vom Typ A. Bequeme Lademöglichkeit für verschiedene Geräte wie Mobiltelefone und ähnliche elektronische Geräte. Sie ist ideal für den Einsatz als Ladegerät zu Hause oder im Büro. Technische Daten: - Ladestrom: 3000 mA - Nennspannung:- Primär: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz;- Sekundär: 5 V (± 5%) - Stand-by: 0,15 W - Einbautiefe: 32 mm - Umgebungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C - Wirkungsgrad: 75% - Normkonform: DIN EN 60950-1/A2 Fabrikat: Gira | 2 | St | 0 | 0
01.04.02.0060 | Abzweigdose | Anteil Abzweigdose / Schalterabzweigdose | 10 | St | 0 | 0
01.04.02.0070 | Erstprüfung inkl. Prüfprotokoll | Erstprüfung der neuen Elektrotechnik inkl. Prüfprotokoll | 1 | St | 0 | 0
01.04.02.0080 | Pflanzenscheinwerfer BEGA |  | 10 | St | 0 | 0
01.04.02.0090 | Spots für Pflanzenbeleuchtung, liefern und montieren |  | 10 | St | 0
01.04.02.0100 | LED- Leiste im Deckenbereich indirekte Beleuchtung |  | 27 | m | 0 | 0
01.04.02.0110 | LED- Leiste Tresen Rückwand |  | 1 | St | 0 | 0
01.04.02.0120 | Pendelleuchten Tresen | Pendelleuchten: Tresen, Wever& druce, ODREY 1.6 gold/ schwarz matt | 4 | St | 0 | 0
01.04.02.0130 | Pendelleuchte Hochtisch | Prolicht- Bilo/Opal, Farbe: crystal white Lumen: 356lm LED Modul: 6.4W Dimmer: Vom Treiber abhängig Maße: ø120mm, H:120mm Farbtemperatur: 2700K Ausstrahlwinkel: Very Wide Flood: 180° | 3 | St | 0 | 0
01.04.02.0135 | Alternativ Pendelleuchte Opal | Opal Pendelleuchte ø25cm Tom Dixon Serie: Globe #581654-01 Baldachin schwarz Kabellänge 2,5m LED; IP20; 3000K | 3 | St | 0 | 0
01.04.02.0140 | Pendelleuchte Sitzbank | Prolicht, Bilo an G-Board Round (4), Farbe: weiß/creme Prolicht G-Mini Round BILO Perfekte Integration im Raum; runde Bauform; passive Kühlung durch optimierten Kühlkörper; keine sichtbaren Schrauben; individuelles Kürzen der Abhängung möglich; 2 pulverbeschichtete Farboptionen; RAL- Farben auf Wunsch; 220-240V Volt, 50/60Hz; nicht dimmbar; 3- polige Anschlussklemmenblock; CRI > 90; MacAdam: 3; 80.000 Stunden Lebensdauer; optimierte Lebensdauer; optimierte Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; rundumstrahlend; Lichtquelle durch Fachpersonal austauschbar; IP- Schutzart IP20; Elektrische Schutzklasse 1; Höhe: 120.00mm; Durchmesser: 120.00mm | 8 | St | 0 | 0
01.04.02.0150 | Einbauspots | Easy Kap Ø 105 Fixed EVO, Metall, Farbe: weiß | 11 | St | 0 | 0
01.04.02.0160 | Pflanzenscheinwerfer BEGA | BEGA Reflektor mit Streulinse, Reflektoroberfläche Reinstaluminium; Schutzart IP 65; LED- Farbtemperatur 3000K | 2 | St | 0 | 0
01.04.02.0170 | Spots für Pflanzenbeleuchtung, liefern und montieren | KS Gartenspot Anthrazit mit LED, 36x 6x 6cm, Akuminium, Verstellbare Halterung 180 Grad. Einschließlich 2 Meter Kabel und geerdetem Stecker liefern und montiern | 2 | St | 0 | 0
01.04.03 | Kälte |  |  |  |  | 0
01.04.03.0010 | Rückbau Kühldecke | Fachgerechte Demontage und Entsorgung der Kühldecke | 1 | St | 0 | 0
01.05 | Open Space |  |  |  |  | 0
01.05.01 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.05.01.0010 | Demontage Bestandsinstallation | Demontage Bestandsinstallation, inkl. Überprüfungsarbeiten Rückbau von nicht mehr benötigter E-Installation | 1 | St | 0 | 0
01.05.01.0020 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 400 | m | 0 | 0
01.05.01.0030 | Lampenauslaß | Lampenauslaß komplett mit Leitungsanteil und Abzweigdose | 5 | St | 0 | 0
01.05.01.0040 | Stromschiene nach Bemusterung inkl. Strahler, liefern und montieren | ALS SCH-102 3-Phasen-Aufbau-Schiene Anschlussspannung: 220-240 V Schutzklasse: 1 Gewicht: 1,000 kg Farbe: schwarz Material: Aus stranggepresstem Aluminium INFO: Aufbauschiene Abmessungen: L=1000*B=36*H=32 mm Schienenstrahler nach Auswahl des Architekten | 35 | m | 0 | 0
01.06 | Kantine |  |  |  |  | 0
01.06.01 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.06.01.0010 | Demontage Bestandsinstallation | Demontage Bestandsinstallation, inkl. Überprüfungsarbeiten Rückbau von nicht mehr benötigter E-Installation - Rückbau alte Deckenleuchte | 1 | St | 0 | 0
01.06.01.0020 | Umbau Elektrotechnik | Versetzen Bestandsbeleuchtung & Lautsprecher | 1 | St | 0 | 0
01.06.01.0030 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 500 | m | 0 | 0
01.06.01.0040 | Lampenauslaß | Lampenauslaß komplett liefern und montieren | 50 | St | 0 | 0
01.06.01.0050 | Stromschiene nach Bemusterung inkl. Strahler, liefern und montieren | ALS SCH-102 3-Phasen-Aufbau-Schiene Anschlussspannung: 220-240 V Schutzklasse: 1 Gewicht: 1,000 kg Farbe: schwarz Material: Aus stranggepresstem Aluminium INFO: Aufbauschiene Abmessungen: L=1000*B=36*H=32 mm Schienenstrahler nach Auswahl des Architekten | 15 | m | 0 | 0
01.06.01.0060 | Pendelleuchte Hochtisch Snooker Glass | ProLicht Snooker Glass #420-2730 Kompaktes Design; reduziertes Design; passive Kühlung durch optimierten Kühlkörper; hochwertige Linsenoptik; linsenbasierte Ausführung; LFO-Linsentechnologie; Baldachin mit 2 Klemmen zur Weiterverdrahtung; werkzeuglose Höhenverstellung mit Lift; individuelles Kürzen der Abhängung möglich; 2 pulverbeschichtete Farboptionen; RAL- Farben auf Wunsch; Dimmbarkeit abhängig vom Vorschaltgerät; CRI >90; MacAdam: 3; 80.000 Stunden Lebensdauer; exzellente Blendbegrenzung durch Linsenoptik; optimierte Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; direkt abstrahlend; Lichtquelle durch Fachpersonal austauschbar; erfüllt EN 60598-1; IP-Schutzart IP20; Elektrische Schutzklasse 3; Höhe: 76.00mm; Durchmesser 74.00mm | 15 | St | 0 | 0
01.06.01.0070 | Spots im Bank- Bereich | FLOS Easy Kap ø105 Fixed EVO Halterung: Deckeneinbau Umgebung: Trockener Innenbereich Lichtquellentyp: Bulb Lampenkat.: LED Lampentyp: PAR16 Lampenfassung:GZ10 Anzahl Kopfteile:1 Systemleist.: 4.2W | 5 | St | 0 | EP
01.06.01.0080 | Pendelleuchte Prolicht G-Mini Round BILO rund, liefern und montieren | Prolicht G-Mini Round BILO Perfekte Integration im Raum; runde Bauform; passive Kühlung durch optimierten Kühlkörper; keine sichtbaren Schrauben; individuelles Kürzen der Abhängung möglich; 2 pulverbeschichtete Farboptionen; RAL- Farben auf Wunsch; 220-240V Volt, 50/60Hz; nicht dimmbar; 3- polige Anschlussklemmenblock; CRI > 90; MacAdam: 3; 80.000 Stunden Lebensdauer; optimierte Lebensdauer; optimierte Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; rundumstrahlend; Lichtquelle durch Fachpersonal austauschbar; IP- Schutzart IP20; Elektrische Schutzklasse 1; Höhe: 120.00mm; Durchmesser: 120.00mm | 22 | St | 0 | 0
01.07 | Dachterrasse Haus 4.1 |  |  |  | 0 | 0
01.07.01 | HLS |  |  |  | 0 | 0
01.07.01.0010 | Abwasserinstallation | AW-Installation DN 50-100, als Schallschutzrohr Fa. Geberit Silent PP, inkl. Form- und Verbindungsstücke Geberit Silent-PP schalloptimiertes Abwasserstecksystem mit geprüften Schallwerten (LAFmax,n) von 20 dB(A) bis 30 dB(A), abhängig der Bauaufgabe, entsprechend der DIN 4109 im diagonal darunterliegendem Raum. Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 - 100. Silent-PP Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen BD - Building / Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen. (Zulassung Nr. Z-42.1-432) Die Silent-PP Rohre DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr. Die Silent-PP Formstücke DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einstecktiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache Montageausrichtung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Werkstoff: Polypropylen-Copolymer, mineralverstärkt, halogenfrei Längenausdehnung: 0,08 mm (m * K) Temperaturbeständig: bis 90°C, kurzzeitig 100°C Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar, nicht brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN 13501-1 Ringsteifigkeit: 4 KN/m² UV Beständigkeit: Lagerung im Freien bis zu 2 Jahre Das Silent-PP Rohr ist innen weiß, zur besseren Inspezierbarkeit bei einer Kanalfernsehuntersuchung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor. Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Für Objektanbindungen in den Küchen (Schmutzwasser), einschl. aller Verbindungsstücke, Zuschläge für Verschnitt und Verbindungsstücke, Befestigungen und Schallschutz, komplett. Fabrikat: Geberit o. glw. Typ : Silent-PP liefern und montieren | 1 | m | 0 | EP
01.07.01.0020 | Schmutzwasseranschluss | Anschluss an vorhandene SW-Leitungen, DN 100, inkl. Form- und Verbindungsstücke Anschluss an vorhandene Schmutzwasser- Fallleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | EP
01.07.01.0030 | Trinkwasserinstallation | TW Rohr DN 15-25, als Mehrschichtverbundrohr Fa.Fränkische Alpex, inkl.Isolierung alukaschiert und Form und Verbindungsstücke | 150 | m | 0 | 0
01.07.01.0040 | Trinkwasseranschluss | Anschluss an vorhandene Trinkwasser- Steigleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | 0
01.07.01.0050 | Spüleinheit Trinkwasser | Spüleinheit Trinkwasser, Fa, ABA Beul, 1 Anschluss, Ausführung Basic, die Spüleinheit wird im Bereich der vorhandenen Revisionsöffnung im 6.OG installiert. Stromanschluß 230V, Steckerfertig, liefern und montieren | 1 | St | 0 | 0
01.07.01.0060 | Inbetriebnahme | Druckprobe, Inbetriebnahme und Einregulierung der Trinkwasseranlage | 1 | St | 0 | 0
01.07.02 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.07.02.0010 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 200 | m | 0 | 0
01.07.02.0020 | Lampenauslaß | Lampenauslaß komplett mit Leitungsanteil und Abzweigdose | 6 | St | 0 | 0
01.07.02.0030 | Einfachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 3 | St | 0 | 0
01.07.02.0040 | USB-Steckdose komplett liefern und montieren | Gira USB Spannungsversorgung 235900 zum Laden von bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig über USB-Kabel vom Typ A. Bequeme Lademöglichkeit für verschiedene Geräte wie Mobiltelefone und ähnliche elektronische Geräte. Sie ist ideal für den Einsatz als Ladegerät zu Hause oder im Büro. Technische Daten: - Ladestrom: 3000 mA - Nennspannung:- Primär: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz;- Sekundär: 5 V (± 5%) - Stand-by: 0,15 W - Einbautiefe: 32 mm - Umgebungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C - Wirkungsgrad: 75% - Normkonform: DIN EN 60950-1/A2 Fabrikat: Gira | 3 | St | 0 | 0
01.07.02.0050 | Abzweigdose | Anteil Abzweigdose / Schalterabzweigdose | 10 | St | 0 | 0
01.07.02.0060 | Erstprüfung inkl. Prüfprotokoll | Erstprüfung der neuen Elektroinstallationen inkl. Prüfprotokoll | 1 | St | 0 | 0
01.07.02.0070 | Spots für Pflanzenbeleuchtung, liefern und montieren | KS Gartenspot Anthrazit mit LED, 36x 6x 6cm, Akuminium, Verstellbare Halterung 180 Grad. Einschließlich 2 Meter Kabel und geerdetem Stecker liefern und montieren | 10 | St | 0 | 0
01.08 | Fitness/ Fitness- Umkleide |  |  |  |  | 0
01.08.01 | HLS |  |  |  |  | 0
01.08.01.0010 | Abwasserinstallation | Geberit Silent-PP schalloptimiertes Abwasserstecksystem mit geprüften Schallwerten (LAFmax,n) von 20 dB(A) bis 30 dB(A), abhängig der Bauaufgabe, entsprechend der DIN 4109 im diagonal darunterliegendem Raum. Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 - 100. Silent-PP Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen BD - Building / Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen. (Zulassung Nr. Z-42.1-432) Die Silent-PP Rohre DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr. Die Silent-PP Formstücke DN 30 bis DN 150 mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einstecktiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache Montageausrichtung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Werkstoff: Polypropylen-Copolymer, mineralverstärkt, halogenfrei Längenausdehnung: 0,08 mm (m * K) Temperaturbeständig: bis 90°C, kurzzeitig 100°C Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar, nicht brennend abtropfend, Klasse E nach DIN EN 13501-1 Ringsteifigkeit: 4 KN/m² UV Beständigkeit: Lagerung im Freien bis zu 2 Jahre Das Silent-PP Rohr ist innen weiß, zur besseren Inspezierbarkeit bei einer Kanalfernsehuntersuchung. Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Für das ausgeschriebene Produkt liegt eine Haftungsübernahmevereinbarung zwischen dem Hersteller und dem ZVSHK bzw. dem BTGA vor. Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Für Objektanbindungen in den Küchen (Schmutzwasser), einschl. aller Verbindungsstücke, Zuschläge für Verschnitt und Verbindungsstücke, Befestigungen und Schallschutz, komplett. Fabrikat: Geberit o. glw. Typ : Silent-PP liefern und montieren | 1 | m | 0 | 0
01.08.01.0020 | Schmutzwasseranschluss | Anschluss an vorhandene SW-Leitungen, DN 100, inkl. Form- und Verbindungsstücke Anschluss an vorhandene Schmutzwasser- Fallleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | 0
01.08.01.0030 | Trinkwasserinstallation | Installationen für - Ankleide - Außenzapfstelle Bewässerung der Pflanzenwasserspender TW Rohr DN 15-25, als Mehrschichtverbundrohr Fa.Fränkische Alpex, inkl.Isolierung alukaschiert und Form und Verbindungsstücke | 200 | m | 0 | 0
01.08.01.0040 | Trinkwasseranschluss | Anschluss an vorhandene Trinkwasser- Steigleitung im Schacht herstellen einschließlich Form- und Verbindungsstücken, Dicht- und Befestigungsmaterial | 1 | St | 0 | 0
01.08.01.0050 | Inbetriebnahme | Druckprobe, Inbetriebnahme und Einregulierung der Trinkwasseranlage | 1 | St | 0 | 0
01.08.01.0060 | Anschluss bauseits gelieferter Waschtisch | Anschluss bauseits gelieferter Waschtisch inkl. Dichtmaterial | 2 | St | 0 | 0
01.08.01.0070 | Waschtischarmatur | Waschtischarmatur Grohe Essence 2-Loch-Waschtischbatterie Phantom Black • Essence 2-Loch-Waschtischbatterie • Wandmontage Fertigmontageset für 23 571 (ohne Unterputz-Einbaukörper) • GROHE Long-Life Oberfläche • GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur • GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur Stichmaß 110 mm • Ausladung 183 mm | 2 | St | 0 | 0
01.08.01.0080 | Duschtasse | Kaldewei Grohe Superplan Zero, Farbe: schwarz/braun, 90x90cm Flächenbündiger Einbau Mit integriertem, einseitigem Gefälle zum Ablauf Durchmesser Ablauf: 90 mm Stahl-Email ist langlebig und dank natürlicher Rohstoffe zu 100 % recyclebar Inklusive extraflachem Styroporträger | 5 | St | 0 | 0
01.08.01.0090 | Duscharmatur | Grohe Euphoria Smartcontrol System 310, Farbe: Phantom Black Rainshower Duschsystem Phantom Black • Euphoria SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage • bestehend aus: • horizontaler Duscharm, 450 mm • obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher Aufputz-Thermostat mit SmartControl ermöglicht den Wechsel zwischen: • Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 • 2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain • Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden in phantom black • 3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Massage in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388) • GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild • GROHE Long-Life Oberfläche • GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen • GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement • GROHE ProGrip mit Rändelstruktur GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C • GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C • GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen integrierte GROHE EasyReach Duschablage SpeedClean Antikalk-System TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs • für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet • Mindestdurchfluss 7 l/min | 5 | St | 0 | 0
01.08.01.0100 | Wand-Tiefspül-WC | Renova Set Wand-WC, Rimfree, Tiefspüler, weiß Verwendungszwecke - Für Druckspüler - Für UP-Spülkästen Eigenschaften - Tiefspül-WC - Wandhängend - Original rimfree, komplett spülrandlos mit patentiertem Spülstromverteiler - Spült mit 4,5 l Technische Eigenschaften - Werkstoff: Sanitärkeramik - Farbe: weiß - Breite: 37 cm - Höhe: 40,5 cm - Tiefe: 54 cm - Nettogewicht: 20,100 kg Fabrikat: Geberit Typ: Renova Artikel-Nr.: 500.801.00.1 | 2 | St | 0 | 0
01.08.01.0110 | WC-Sitz | WC-Sitz Geberit Renova Plan, weiss mit Soft close, liefern und montieren Geberit Renova Plan, weiss mit Soft close, liefern und montieren passend zu vorheriger Position: WC-Sitz Geberit Renoava Plan, weiss mit Soft close - Befestigung: von oben - Scharnierwerkstoff: Messing verchromt - Absenkautomatik: ja - QuickRelease-Scharniere: ja | 2 | St | 0 | 0
01.08.01.0120 | WC Betätigungsplatte | WC Betätigungsplatte- Hersteller je nach Bestand des Elements liefern und montieren | 2 | St | 0 | 0
01.08.01.0130 | Papierhandtuchspender | Papierhandtuchspender Fabrikat: Hewi, Serie 900, weiss | 2 | St | 0 | EP
01.08.01.0140 | WC- Papierrollenhalter | WC-Papierrollenhalter Keuco Plan, verchr., ohne Deckel | 2 | St | 0 | EP
01.08.01.0150 | Bürstengarnitur |  | 2 | St | 0 | EP
01.08.01.0160 | WC - Ersatzpapierrollenhalter | WC.Ersatzpapierollenhalter Keuco Reva, verchr. | 2 | St | 0 | EP
01.08.01.0170 | Mantelhaken | Mantelhaken Keuco Plan, verchr. | 2 | St | 0 | EP
01.08.01.0180 | Abfalleimer | Abfalleimer CWS | 2 | St | 0 | EP
01.08.01.0190 | Seifenspender | Grohe Essentials - Seifenspender mit Halter, Glas matt/schwarz matt | 2 | St | 0 | 0
01.08.01.0200 | Spiegel hinterleuchtet, Fabrikat: Simple Koria | Spiegel hinterleuchtet, Fabrikat: Simple Koria | 2 | St | 0 | 0
01.08.01.0210 | Durchlauferhitzer 21kW | DHB ST zur Einzel- und Gruppenversorgung. Druckfestes Gerät fürDruckarmaturen. AUSSTATTUNG: Elektronisch gesteuert mit 2i Technologie. Konstante Warmwassertemperatur bis zur maximalen Leistung. Dreistufige Temperaturwahl, ca. 35 GradC, 45GradC, 55 GradC. Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit bei Untertischmontage. EFFIZIENZ: Spart bis zu 20 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungssteuerung. Hohe Energieeffizienz. PROFI-RAPID INSTALLATION: Schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. UniverselleWandmontageleiste. Wasseranschluss für Aufputz- & Unterputzinstallation mit 3-Wege-Absperrung. Kunststoffrohrtauglich. Durchflussmengenbegrenzer beiliegend. Variabler Elektroanschluss (oben/unten).IP 25. SERVICE: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Innere Baugruppe entnehmbar. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Mehrstufiges Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung, Druckabschaltung und elektronischem Lufterkennungssystem. Technische Daten: Nennspannung: 400 V,Nennleistung: 21 kW,Nennstrom: 31 A,Absicherung: 32 A,Frequenz 2: 50/60 Hz,Phasen: 3/PE,Max.Netzimpedanz bei 400V / 50Hz: 0,308 O,Wasseranschluss: G 1/2 A,Max. zulässiger Druck: 1 MPa,Max. zulässige Zulauftemperatur: 35 GradC,Ein: > 3,0 l/min,Volumenstrom für Druckverlust: 6,0l/min,Druckverlust bei Volumenstrom: 0,1(0,08 ohne DMB) MPa,Volumenstrom-Begrenzung bei: 7,5 l/min,Warmwasserdarbietung: 10,7 l/min,delta.theta. bei Darbietung: 28 K,Nenninhalt: 0,4 l,Temperatureinstellung: ca. 35, 45, 55 GradC,Schutzklasse: 1,Isolierblock: Kunststoff,Heizsystem Wärmeerzeuger: Blankdraht,Kappe und Rückwand: Kunststoff,Farbe: weiß,Schutzart (IP): IP25,Energieeffizienzklasse: A,Höhe: 470mm,Breite: 225 mm,Tiefe: 110 mm,Gewicht:3,9 kg | 2 | St | 0 | 0
01.08.02 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.08.02.0010 | Demontage Bestandsinstallation | Demontage Bestandsinstallation, inkl. Überprüfungsarbeiten Rückbau von nicht mehr benötigter E-Installation | 1 | St | 0 | 0
01.08.02.0020 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 300 | m | 0 | 0
01.08.02.0030 | Lampenauslaß | Lampenauslaß komplett mit Leitungsanteil und Abzweigdose | 25 | St | 0 | 0
01.08.02.0040 | Elektrosäule | Elektrosäule für Strom- und Internetversorgung der Sportgeräte weiß, Fa. Hager Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß.Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Die zur Befestigung der Säule erforderliche Bodenplatte (Standfuß aus Gusseisen) ist nicht im Lieferunmfang enthalten. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Kunststoff-Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge. Standfußes zur Befestigung der Säule muss separat bestellt werden. | 1 | St | 0 | 0
01.08.02.0050 | Einfachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 19 | St | 0 | 0
01.08.02.0060 | Doppeldatendose in Elektrosäule komplett liefern und montieren | Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt UAE Anschlussdose 2 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1 Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 2-fach mit Maß 55 x 55 mm. Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein Anzahl der Ausgänge: 2 Anschluss-/Steckertyp: IDC Schneidklemme | 5 | St | 0 | 0
01.08.02.0070 | Abzweigdose | Anteil Abzweigdose / Schalterabzweigdose | 10 | St | 0 | 0
01.08.02.0080 | Erstprüfung inkl. Prüfprotokoll | Erstprüfung der neuen Elektroinstallationen inkl. Prüfprotokoll | 1 | St | 0 | 0
01.08.02.0090 | Pflanzenscheinwerfer BEGA | BEGA Reflektor mit Streulinse, Reflektoroberfläche Reinstaluminium; Schutzart IP 65; LED- Farbtemperatur 3000K | 10 | St | 0 | 0
01.08.02.0100 | Spots für Pflanzenbeleuchtung, liefern und montieren | KS Gartenspot Anthrazit mit LED, 36x 6x 6cm, Akuminium, Verstellbare Halterung 180 Grad. Einschließlich 2 Meter Kabel und geerdetem Stecker liefern und montieren | 10 | St | 0 | EP
01.08.02.0110 | LED Deckenbeleuchtung- Luxsystem- Hadler umlaufend |  | 65 | m | 0 | 0
01.08.02.0120 | Elektroschlitze im Boden | Elektroschlitze im Boden ziehen und schließen | 50 | m | 0 | 0
01.08.02.0130 | Einbaudosen im Boden |  | 12 | St | 0 | 0
01.09 | Fahrradparkhaus |  |  |  |  | 0
01.09.01 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.09.01.0010 | Demontage und Entsorgung Bestandsbeleuchtung |  | 1 | St | 0 | 0
01.09.01.0020 | LED- SL 20.3; Hersteller: Hadler - Luxsystem |  | 25 | St | 0 | 0
01.09.01.0030 | Einfachsteckdose komplett liefern für Reperaturprunk | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 2 | St | 0 | 0
01.10 | Büro |  |  |  |  | 0
01.10.01 | HLS |  |  |  |  | 0
01.10.01.0010 | Anschluss bauseits gelieferter Waschtisch | Anschluss bauseits gelieferter Waschtisch | 2 | St | 0 | 0
01.10.01.0020 | Waschtischarmatur | Waschtischarmatur Grohe Essence 2-Loch-Waschtischbatterie Phantom Black • Essence 2-Loch-Waschtischbatterie • Wandmontage Fertigmontageset für 23 571 (ohne Unterputz-Einbaukörper) • GROHE Long-Life Oberfläche • GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur • GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur Stichmaß 110 mm • Ausladung 183 mm | 2 | St | 0 | 0
01.10.01.0030 | Wand-Tiefspül-WC | Geberit Renova Plan, Spülrandlos, weiß Renova Set Wand-WC, Rimfree, Tiefspüler, weiß Verwendungszwecke - Für Druckspüler - Für UP-Spülkästen Eigenschaften - Tiefspül-WC - Wandhängend - Original rimfree, komplett spülrandlos mit patentiertem Spülstromverteiler - Spült mit 4,5 l Technische Eigenschaften - Werkstoff: Sanitärkeramik - Farbe: weiß - Breite: 37 cm - Höhe: 40,5 cm - Tiefe: 54 cm - Nettogewicht: 20,100 kg Fabrikat: Geberit Typ: Renova Artikel-Nr.: 500.801.00.1 | 6 | St | 0 | 0
01.10.01.0040 | WC-Sitz | WC-Sitz Geberit Renova Plan, weiss mit Soft close, liefern und montieren Geberit Renova Plan, weiss mit Soft close, liefern und montieren passend zu vorheriger Position: WC-Sitz Geberit Renoava Plan, weiss mit Soft close - Befestigung: von oben - Scharnierwerkstoff: Messing verchromt - Absenkautomatik: ja - QuickRelease-Scharniere: ja | 6 | St | 0 | 0
01.10.01.0050 | WC Betätigungsplatte- Hersteller je nach Bestand des Elements | WC Betätigungsplatte- Hersteller je nach Bestand des Elements liefern und montieren | 6 | St | 0 | 0
01.10.01.0060 | Papierhandtuchspender |  | 2 | St | 0 | EP
01.10.01.0070 | WC- Papierrollenhalter |  | 6 | St | 0 | EP
01.10.01.0080 | Bürstengarnitur |  | 6 | St | 0 | EP
01.10.01.0090 | WC - Ersatzpapierrollenhalter |  | 6 | St | 0 | EP
01.10.01.0100 | Mantelhaken |  | 6 | St | 0 | EP
01.10.01.0110 | Abfalleimer |  | 2 | St | 0 | EP
01.10.01.0120 | Seifenspender | Grohe Essentials - Seifenspender mit Halter, Glas matt/schwarz matt | 2 | St | 0 | 0
01.10.01.0130 | Lampenauslass für Spiegel hinterleuchtet | Lampenauslass für Spiegel hinterleuchtet | 2 | St | 0 | 0
01.11 | Empfang Haus 4.2 |  |  |  |  | 0
01.11.01 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.11.01.0010 | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren |  | 100 | m | 0 | 0
01.11.01.0020 | Lampenauslaß komplett mit Leitungsanteil und Abzweigdose |  | 10 | St | 0 | 0
01.11.01.0030 | Pendelleuchte rund, liefern und montieren |  | 10 | St | 0 | 0
01.11.01.0040 | Lampenauslass | Lampenauslass für LED-Leiste, Sockel der Sitzinsel | 1 | St | 0 | 0
01.11.01.0050 | Einfachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 4 | St | 0 | 0
01.11.01.0060 | USB- Steckdosen komplett liefern und montieren | Gira USB Spannungsversorgung 235900 zum Laden von bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig über USB-Kabel vom Typ A. Bequeme Lademöglichkeit für verschiedene Geräte wie Mobiltelefone und ähnliche elektronische Geräte. Sie ist ideal für den Einsatz als Ladegerät zu Hause oder im Büro. Technische Daten: - Ladestrom: 3000 mA - Nennspannung:- Primär: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz;- Sekundär: 5 V (± 5%) - Stand-by: 0,15 W - Einbautiefe: 32 mm - Umgebungstemperatur: + 10 °C bis + 40 °C - Wirkungsgrad: 75% - Normkonform: DIN EN 60950-1/A2 Fabrikat: Gira | 2 | St | 0 | 0
01.12 | Dachterrasse Haus 4.2 |  |  |  |  | 0
01.12.01 | Elektro |  |  |  |  | 0
01.12.01.0010 | Demontage und Entsorgung der Bestandinstallation | Demontage und Entsorgung der Bestandinstallation | 1 | St | 0 | 0
01.12.01.0020 | Stromleitungen | Zuleitungen Stromkreise / Ableitungen / Verbindungsleitungen als 3x1,5², 5x1,5², 3x2,5², liefern und montieren | 50 | m | 0 | 0
01.12.01.0030 | Lampen im Gartenhaus |  | 15 | St | 0 | 0
01.12.01.0040 | Pflanzenscheinwerfer BEGA | BEGA Reflektor mit Streulinse, Reflektoroberfläche Reinstaluminium; Schutzart IP 65; LED- Farbtemperatur 3000K | 4 | St | 0 | 0
01.12.01.0050 | Spots für Pflanzenbeleuchtung, liefern und montieren | KS Gartenspot Anthrazit mit LED, 36x 6x 6cm, Akuminium, Verstellbare Halterung 180 Grad. Einschließlich 2 Meter Kabel und geerdetem Stecker liefern und montieren | 4 | St | 0 | EP
01.12.01.0060 | Einfachsteckdosen komplett liefern und montieren | SCHUKO-Steckd. System 55 SCHUKO-Steckdose 16250 System Gira System weiß Merkmale: - Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. - Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). - Eingehauste Spreizkrallen. - Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. - Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. - Geringe Einbautiefe. - Große, ergonomisch geformte Lösehebel. - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. - Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten: Einbautiefe: 29 mm Leitergut: starr und flexibel Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5² bis 2,5² Hinweise: - Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Fabrikat: Gira liefern, montieren und betriebsfertig anschließen | 2 | St | 0 | 0
01.12.02 | HLS |  |  |  |  | 0
01.12.02.0010 | Trinkwasserinstallation | TW Rohr DN 15-25, als Mehrschichtverbundrohr Fa.Fränkische Alpex, inkl.Isolierung alukaschiert und Form und Verbindungsstücke | 50 | m | 0 | 0
01.12.02.0020 | Frostsichere Außenarmatur | Frostsichere Außenarmatur, mit Bediengriff, XL-Bausatzausführung, Figur 578 05, Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand, im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen), Kegel mit innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung, verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset, integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD, Eingang Rohraußengewinde, totraumfrei, inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme, hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 bar), mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung, matt verchromter Bediengriff mit Überdrehschutz, inkl. fixiertem Verdrehschutz, inkl. zweiteiliger Wandscheibe für wandbündigen Abschluss, Auslaufgehäuse mit Montageflächen, spezielle Baulänge für besonders große Wandstärken, DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821, ÖVGW-Zulassung, VA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage, Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717, min. Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 530 mm, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 65 °C inkl. Befestigungsset und Dichtmanschette sowie Montagematerial. Planungsfabrikat oder gleichwertig: Kemper liefern und montieren | 1 | St | 0 | 0